## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 54085
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 1947.06 | 540.85
Montáž - materiál |  | 366620.87
Montáž - práce |  | 143388.74
Mezisoučet 1 | 56032.06 | 510550.46
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 30600.5766
Mezisoučet 2 | 56032.06 | 541151.0366
Základní náklady celkem |  | 597183.0966
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 17587.4087
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 5411.5104
Vedlejší náklady celkem |  | 22998.9191
Náklady celkem |  | 620182.0157
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 261856.87 | 138750.18
Demontáže | 0 | 4623.38
Rozvaděč R2 | 54085 | 4638.56
Montážní materiál a práce - Slaboproud | 104764 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP67/2 70x45 | ks | 65 | 10.3 | 669.5 |  | 18.13 | 1178.45 | 28.43 | 1847.95
KP64/2 2x70x45 | ks | 5 | 42 | 210 |  | 28.13 | 140.65 | 70.13 | 350.65
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1902 73x42 | ks | 22 | 9.5 | 209 |  | 18.13 | 398.86 | 27.63 | 607.86
KOM97 103x50 | ks | 8 | 23.5 | 188 |  | 41.67 | 333.36 | 65.17 | 521.36
KO125E 150x150x77 | ks | 18 | 76 | 1368 |  | 50.6 | 910.8 | 126.6 | 2278.8
Štítek pro označení | ks | 18 | 4 | 72 |  | 35.97 | 647.46 | 39.97 | 719.46
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54
117x117x42 | ks | 13 | 74 | 962 |  | 42.17 | 548.21 | 116.17 | 1510.21
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
4x1-2,5mm2 | ks | 160 | 4.2 | 672 |  | 0 | 0 | 4.2 | 672
3x1,5-4mm2 | ks | 40 | 6.8 | 272 |  | 0 | 0 | 6.8 | 272
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU
d 25 mm, pevně | m | 6 | 11 | 66 |  | 23.2 | 139.2 | 34.2 | 205.2
d 32 mm, pevně | m | 18 | 14 | 252 |  | 23.2 | 417.6 | 37.2 | 669.6
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
d 25 mm, pevně | m | 6 | 20.5 | 123 |  | 18.8 | 112.8 | 39.3 | 235.8
d 32 mm, pevně | m | 6 | 30 | 180 |  | 20.27 | 121.62 | 50.27 | 301.62
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
80x40 hranatá | m | 36 | 176 | 6336 |  | 53.33 | 1919.88 | 229.33 | 8255.88
[8 empty] | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY4 Žlutozelený, pevně | m | 20 | 9.3 | 186 |  | 18.1 | 362 | 27.4 | 548
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 6 | 13.9 | 83.4 |  | 18.1 | 108.6 | 32 | 192
CY16 Žlutozelený, pevně | m | 40 | 42 | 1680 |  | 18.1 | 724 | 60.1 | 2404
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
4 mm2 , pevně | m | 30 | 9.2 | 276 |  | 18.1 | 543 | 27.3 | 819
6 mm2 , pevně | m | 10 | 14.6 | 146 |  | 18.1 | 181 | 32.7 | 327
16 mm2 , pevně | m | 40 | 38 | 1520 |  | 18.1 | 724 | 56.1 | 2244
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm2 | ks | 68 | 0 | 0 |  | 13.47 | 915.96 | 13.47 | 915.96
Montáž ostatních nosných prvků, příchytek dřevěných nebo plastových, počtu otvorů
spojení s konstrukcí | ks | 22 | 0 | 0 |  | 50.63 | 1113.86 | 50.63 | 1113.86
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 80 | 9.8 | 784 |  | 18.1 | 1448 | 27.9 | 2232
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 150 | 12.6 | 1890 |  | 18.1 | 2715 | 30.7 | 4605
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 330 | 12.6 | 4158 |  | 18.1 | 5973 | 30.7 | 10131
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 320 | 20.4 | 6528 |  | 18.1 | 5792 | 38.5 | 12320
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 100 | 20.6 | 2060 |  | 18.1 | 1810 | 38.7 | 3870
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 10 | 33.3 | 333 |  | 18.1 | 181 | 51.4 | 514
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 20 | 56.5 | 1130 |  | 18.97 | 379.4 | 75.47 | 1509.4
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 44 | 83 | 3652 |  | 21.07 | 927.08 | 104.07 | 4579.08
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně | m | 52 | 178 | 9256 |  | 25.3 | 1315.6 | 203.3 | 10571.6
[8 empty] | 0 | 0
ŠŇŮRA SE SILIKONOVOU IZOLACÍ
3x1, pevně | m | 3 | 22.39 | 67.17 |  | 18.1 | 54.3 | 40.49 | 121.47
5x1,5, pevně | m | 4 | 44 | 176 |  | 18.97 | 75.88 | 62.97 | 251.88
5x2,5, pevně | m | 6 | 60.97 | 365.82 |  | 18.97 | 113.82 | 79.94 | 479.64
5x4, pevně | m | 12 | 99.48 | 1193.76 |  | 18.97 | 227.64 | 118.45 | 1421.4
5x6, pevně | m | 0 | 146.21 | 0 |  | 21.07 | 0 | 167.28 | 0
[8 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
3x1,5 až 4 mm2 | ks | 76 | 0 | 0 |  | 37.43 | 2844.68 | 37.43 | 2844.68
5x4 mm2 | ks | 18 | 0 | 0 |  | 69.6 | 1252.8 | 69.6 | 1252.8
5x6 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 74.5 | 447 | 74.5 | 447
4x16 mm2 | ks | 4 | 72 | 288 |  | 99.1 | 396.4 | 171.1 | 684.4
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 6 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 |  | 13.67 | 410.1 | 13.67 | 410.1
do 16 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 |  | 25.33 | 405.28 | 25.33 | 405.28
UKONČENÍ ŠŇŮRY DO
3x4 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 46.37 | 92.74 | 46.37 | 92.74
5x6 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 78 | 624 | 78 | 624
[8 empty] | 0 | 0
POJISTKOVÉ PATRONY
PNA000 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3 | 49 | 147 |  | 0 | 0 | 49 | 147
[8 empty] | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO
1-pól.vyp.(1) | ks | 10 | 105 | 1050 |  | 29.5 | 295 | 134.5 | 1345
střídav.přep.(6) | ks | 9 | 112 | 1008 |  | 33.73 | 303.57 | 145.73 | 1311.57
kříž.přep.(7) | ks | 1 | 162 | 162 |  | 37.93 | 37.93 | 199.93 | 199.93
KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
1 páčka | ks | 20 | 38 | 760 |  | 0 | 0 | 38 | 760
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
jednoduchý | ks | 20 | 24 | 480 |  | 0 | 0 | 24 | 480
2x,vodorovný | ks | 5 | 43 | 215 |  | 0 | 0 | 43 | 215
TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, KOMPLETNÍ
se svorkou N, 1/0S | ks | 2 | 111 | 222 |  | 40.03 | 80.06 | 151.03 | 302.06
SPÍNAČ DOMOVNÍ DO VLHKA POD OMÍTKU IP44
jednoduchý, střídavý přepínač | ks | 6 | 190 | 1140 |  | 61.13 | 366.78 | 251.13 | 1506.78
[8 empty] | 0 | 0
PROSTOROVÝ TERMOSTAT, DOMOVNÍ
Nástěnný, 230V/6A, spPíná nad 35st.C, diference 2st.C | ks | 1 | 850 | 850 |  | 101.2 | 101.2 | 951.2 | 951.2
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44
úhel 220st., spínací prvek relé | ks | 2 | 380 | 760 |  | 101.2 | 202.4 | 481.2 | 962.4
[8 empty] | 0 | 0
ČASOVÉ RELÉ DO KRABICE POD OMÍTKU
230V, 6A | ks | 2 | 630 | 1260 |  | 60 | 120 | 690 | 1380
[8 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
16A,500V,IP65 | ks | 2 | 480 | 960 |  | 122.27 | 244.54 | 602.27 | 1204.54
40A,500V,IP65 | ks | 3 | 860 | 2580 |  | 151.8 | 455.4 | 1011.8 | 3035.4
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
2P+PE, 230V/16A | ks | 22 | 149 | 3278 |  | 65.33 | 1437.26 | 214.33 | 4715.26
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU,ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ , KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
2P+PE, 230V/16A | ks | 2 | 900 | 1800 |  | 65.33 | 130.66 | 965.33 | 1930.66
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44
2P+PE, 230V/16A | ks | 14 | 206 | 2884 |  | 85.2 | 1192.8 | 291.2 | 4076.8
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44
2P+PE, 230V/16A, bílá | ks | 1 | 110 | 110 |  | 85.2 | 85.2 | 195.2 | 195.2
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ
provedení v Al-pouzdře, s víčkem, 2p+PE, IP55 | ks | 2 | 610 | 1220 |  | 92.77 | 185.54 | 702.77 | 1405.54
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,
32A,400V,3p+N+PE, IP44 | ks | 0 | 122 | 0 |  | 86.43 | 0 | 208.43 | 0
[8 empty] | 0 | 0
TLAČÍTKO PRŮMYSLOVÉ
Kontakt 1/0, ve skříňce, IP44, doplněno jako TOTAL-STOP | ks | 2 | 1050 | 2100 |  | 75.9 | 151.8 | 1125.9 | 2251.8
[8 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL
montáž čidla, regulátoru | ks | 1 | 0 | 0 |  | 178 | 178 | 178 | 178
montáž ventilátoru, motoru | ks | 4 | 0 | 0 |  | 178 | 712 | 178 | 712
montáž tepelného spotřebiče | ks | 4 | 0 | 0 |  | 178 | 712 | 178 | 712
seřízení pohybového čidla | ks | 2 | 0 | 0 |  | 178 | 356 | 178 | 356
[8 empty] | 0 | 0
ROZVODNICE "HOP"
Rozvodnice hlavního ohranného pospojování, zapuštěné provedení, ve skříni 30/30cm, sběrnice PE + N | kmpl | 1 | 6500 | 6500 |  | 0 | 0 | 6500 | 6500
TOPNÝ KABEL
Samoregulační topný kabel, s přiloženým termostatem, délka 1m, 230V/12W, s vídlicí, spíná pod +3st.C, vypíná nad 10st.C | kmpl | 2 | 1150 | 2300 |  | 0 | 0 | 1150 | 2300
[8 empty] | 0 | 0
NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ MŠ
Napájecí zdroj pro zámek | ks | 1 | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 800 | 800
TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ BÍLÉ, KOMPLETNÍ
1/0S | ks | 1 | 222 | 222 |  | 40.03 | 40.03 | 262.03 | 262.03
ŠŇŮRA PVC (CYSY)
H05VV-F-G 2x0,75 mm2 , pevně | m | 5 | 9.6 | 48 |  | 18.1 | 90.5 | 27.7 | 138.5
UKONČENÍ ŠŇŮRY DO
2x4 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 40.03 | 160.12 | 40.03 | 160.12
[8 empty] | 0 | 0
MONTÁŽE
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 991.6 | 991.6 | 991.6 | 991.6
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 173 | 173 | 173 | 173
[8 empty] | 0 | 0
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE
DEMONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 173 | 173 | 173 | 173
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 16 mm2 , pevně | m | 6 | 42 | 252 |  | 18.1 | 108.6 | 60.1 | 360.6
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 16 mm2 | ks | 18 | 0 | 0 |  | 25.33 | 455.94 | 25.33 | 455.94
ŠŇŮRA PVC (CYSY)
Skříň ocelolechová, zapuštěná, provedení s požární odolností EI30, vybavená pro přímé spotřeby do 80A, soustava TN-C-S, 120M, vybavená pro vývody podle stávajícího stavu, včetně přísušných stavebních prací a osazení | ks | 1 | 55000 | 55000 |  | 0 | 0 | 55000 | 55000
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Demontáže
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV
4 x 25 mm2 | m | 25 | 0 | 0 |  | 12.6 | 315 | 12.6 | 315
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
4x25 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 49.55 | 99.1 | 49.55 | 99.1
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 25 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 17.92 | 143.36 | 17.92 | 143.36
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných přisazených
2 zdroje | ks | 20 | 0 | 0 |  | 73.78 | 1475.6 | 73.78 | 1475.6
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů ovladačů, řazení
0/1-tlačítkových vypínacích | ks | 6 | 0 | 0 |  | 14.75 | 88.5 | 14.75 | 88.5
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V
3 x 2,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0 |  | 9 | 360 | 9 | 360
5 x 2,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0 |  | 9 | 270 | 9 | 270
5 x 4 mm2 | m | 30 | 0 | 0 |  | 9.6 | 288 | 9.6 | 288
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 36 | 0 | 0 |  | 34.8 | 1252.8 | 34.8 | 1252.8
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů,vačkových typ S
25 A,VP,VL, 01 až 02 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 61.13 | 244.52 | 61.13 | 244.52
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 4623.38 |  | 4623.38
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA KOMPLETNÍ - DÁLE VIZ KNIHA SVÍTIDEL
A - průmyslové, přisazené s PC-difuzorem, zdroj LED max 5000m, cca 35W, 4000K, IP66 | ks | 2 | 1600 | 3200 |  | 0 | 0 | 1600 | 3200
B - venkovní, nástěnné, přisazené s PC-difuzorem, zdroj LED 2400lm, cca 24W, 4000K, IP54, hliníkové tělo | ks | 2 | 1700 | 3400 |  | 0 | 0 | 1700 | 3400
C - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 1600lm, 18W, IP20, sociální zařízení | ks | 11 | 710 | 7810 |  | 0 | 0 | 710 | 7810
D - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 420lm, 6W, 3000K, IP44, venkovní nadstřešení | ks | 2 | 1650 | 3300 |  | 0 | 0 | 1650 | 3300
E - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 1200lm, 12W, IP54, sociální zařízení | ks | 2 | 1520 | 3040 |  | 0 | 0 | 1520 | 3040
F - kancelářské stropní přisazené s mřížkou, zdroj zářivka 58W, 4000K, IP20, včetně zdrojů | ks | 2 | 1680 | 3360 |  | 0 | 0 | 1680 | 3360
G - stropní, závěsné, do varny kuchyně, s krytem, zdroj LED 3000lm, cca 30W, 4000K, IP54 | ks | 10 | 2990 | 29900 |  | 0 | 0 | 2990 | 29900
H - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 2200lm, 25W, IP20, šatny | ks | 7 | 1820 | 12740 |  | 0 | 0 | 1820 | 12740
I - stropní, vestavěné do podhledu M600, učebna MŠ, s krytem, zdroj LED max 4300lm, max 39W, 4000K, IP20 | ks | 8 | 1300 | 10400 |  | 0 | 0 | 1300 | 10400
N - nouzové evakuační s piktogramem, LED 5W/500lm, IP44 | ks | 4 | 1250 | 5000 |  | 0 | 0 | 1250 | 5000
[8 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO LED
do 2 zdrojů | ks | 46 | 0 | 0 |  | 185.53 | 8534.38 | 185.53 | 8534.38
SVÍTIDLO NOUZOVÉ
s vlastním zdrojem | ks | 4 | 0 | 0 |  | 168.67 | 674.68 | 168.67 | 674.68
[8 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ ZEMNÍ PRÁCE
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 44 | 181 | 7964 |  | 0 | 0 | 181 | 7964
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 44 | 148 | 6512 |  | 0 | 0 | 148 | 6512
[8 empty] | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2
Stena do 450mm | ks | 6 | 129 | 774 |  | 0 | 0 | 129 | 774
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 40 | 26 | 1040 |  | 0 | 0 | 26 | 1040
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STEN
Sire 30 mm | m | 40 | 23.5 | 940 |  | 0 | 0 | 23.5 | 940
Sire 70 mm | m | 55 | 25.5 | 1402.5 |  | 0 | 0 | 25.5 | 1402.5
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 100 mm | m | 22 | 106 | 2332 |  | 0 | 0 | 106 | 2332
[8 empty] | 0 | 0
BLESKOSVOD
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 48 | 30 | 1440 |  | 61.13 | 2934.24 | 91.13 | 4374.24
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 26 | 19 | 494 |  | 99.43 | 2585.18 | 118.43 | 3079.18
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
DRÁT
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně | m | 110 | 12.37 | 1360.7 |  | 99.43 | 10937.3 | 111.8 | 12298
ZEMNIČE FeZn
ZT1,5s tyč 1500x26mm | ks | 3 | 360 | 1080 |  | 240.93 | 722.79 | 600.93 | 1802.79
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SJ2 k zemnící tyči,D=28 | ks | 6 | 35 | 210 |  | 70.43 | 422.58 | 105.43 | 632.58
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 10 | 19 | 190 |  | 99.43 | 994.3 | 118.43 | 1184.3
POMOCNÝ JÍMAČ
AlMgSi 0,6m | ks | 6 | 135 | 810 |  | 97.07 | 582.42 | 232.07 | 1392.42
JÍMACÍ TYČ
Jímací tyč AlMgSi 2000 varianta B (plný profil) | ks | 5 | 341.6 | 1708 |  | 6.67 | 33.35 | 348.27 | 1741.35
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE
na plochou střechu | ks | 4 | 165 | 660 |  | 140 | 560 | 305 | 1220
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SJ1 k jímací tyči,D=20 | ks | 8 | 33 | 264 |  | 70.43 | 563.44 | 103.43 | 827.44
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ, NEREZ
SS N spojovací nerez | ks | 34 | 24 | 816 |  | 0 | 0 | 24 | 816
SZc N zkušební nerez | ks | 4 | 47 | 188 |  | 0 | 0 | 47 | 188
SOc N na okapové žlaby nerez | ks | 22 | 34 | 748 |  | 0 | 0 | 34 | 748
SPb připojovací | ks | 4 | 12 | 48 |  | 70.43 | 281.72 | 82.43 | 329.72
PODPĚRA VEDENÍ
pod krytinu na svahu | ks | 10 | 23 | 230 |  | 0 | 0 | 23 | 230
na hřebenáče | ks | 28 | 38 | 1064 |  | 0 | 0 | 38 | 1064
na plechovou střechu | ks | 14 | 12 | 168 |  | 0 | 0 | 12 | 168
do dřeva nebo zdiva | ks | 14 | 18 | 252 |  | 0 | 0 | 18 | 252
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
ohranný úhelník 1700mm | ks | 4 | 288 | 1152 |  | 174.2 | 696.8 | 462.2 | 1848.8
držák úhelníku | ks | 8 | 54 | 432 |  | 0 | 0 | 54 | 432
ODDÁLENÝ JÍMAČ
Izolovaný držák L= 530 mm | ks | 2 | 572.2 | 1144.4 |  | 26.67 | 53.34 | 598.87 | 1197.74
Upevňovací objímka na izolační tyč | ks | 2 | 132.1 | 264.2 |  | 16.67 | 33.34 | 148.77 | 297.54
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINK
SR2b pro pásek 30x4mm | ks | 6 | 20 | 120 |  | 70.43 | 422.58 | 90.43 | 542.58
SR3b spoj pásek-drát | ks | 12 | 21 | 252 |  | 70.43 | 845.16 | 91.43 | 1097.16
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu | ks | 12 | 4 | 48 |  | 35.97 | 431.64 | 39.97 | 479.64
tvarování mont.dílu | ks | 4 | 0 | 0 |  | 56.8 | 227.2 | 56.8 | 227.2
nátěr svorek uložených v zemi | ks | 18 | 0 | 0 |  | 56.8 | 1022.4 | 56.8 | 1022.4
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Zabezpečení pracoviště | hod | 8 | 0 | 0 |  | 250 | 2000 | 250 | 2000
Demontáž stávajícího jímacho vedení bleskosvodu | hod | 30 | 0 | 0 |  | 250 | 7500 | 250 | 7500
Demontáž a opětná montáž stávajícího obecního stožáru, včetně spolupráce s majitelem | hod | 25 | 0 | 0 |  | 250 | 6250 | 250 | 6250
Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 | 0 | 0 |  | 250 | 500 | 250 | 500
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizní technik | hod | 10 | 0 | 0 |  | 400 | 4000 | 400 | 4000
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávajícího stavu v dotčených místnostech - mimo C21 | hod | 36 | 0 | 0 |  | 250 | 9000 | 250 | 9000
Spolupráce se stavebníkem | hod | 8 | 0 | 0 |  | 250 | 2000 | 250 | 2000
Koordinace se stavbou | hod | 10 | 0 | 0 |  | 250 | 2500 | 250 | 2500
Uzemnění technologie | hod | 5 | 0 | 0 |  | 250 | 1250 | 250 | 1250
Dokumentace skutečného provedení | hod | 8 | 0 | 0 |  | 250 | 2000 | 250 | 2000
Spoluprace s revizním technikem | hod | 4 | 0 | 0 |  | 250 | 1000 | 250 | 1000
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 35 | 0 | 0 |  | 400 | 14000 | 400 | 14000
[8 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 8138.42 |  |  |  | 0 | 8138.42
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 261856.87 |  |  | 138750.18 |  | 400607.05
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozvaděč R2
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
Rozvaděčová skříň oceloplechová, zapuštěná s dveřmi, IP30, 5 řad, 120M. Včetně přílušenství. | ks | 1 | 6200 | 6200 |  | 759.53 | 759.53 | 6959.53 | 6959.53
JISTIČ
BC160NT305-50-D Jistič | Ks | 1 | 3721 | 3721 |  | 119.33 | 119.33 | 3840.33 | 3840.33
ODPÍNAČ
SV-BC-X230 Napěťová spoušť | Ks | 1 | 599 | 599 |  | 0 | 0 | 599 | 599
BC160NT305-160-V Odpínač | Ks | 1 | 3267 | 3267 |  | 119.33 | 119.33 | 3386.33 | 3386.33
[8 empty] | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHAR."B"
6B-1 -6A | ks | 3 | 160 | 480 |  | 37.93 | 113.79 | 197.93 | 593.79
10B-1 -10A | ks | 1 | 134 | 134 |  | 37.93 | 37.93 | 171.93 | 171.93
16B-1 -16A | ks | 3 | 114 | 342 |  | 37.93 | 113.79 | 151.93 | 455.79
JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHAR."B"
16B-3 -16A | ks | 1 | 495 | 495 |  | 71.7 | 71.7 | 566.7 | 566.7
20B-3 -20A | ks | 1 | 555 | 555 |  | 71.7 | 71.7 | 626.7 | 626.7
25B-3 -25A | ks | 1 | 578 | 578 |  | 71.7 | 71.7 | 649.7 | 649.7
JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHAR."C"
16C-3 -16A | ks | 1 | 617 | 617 |  | 71.7 | 71.7 | 688.7 | 688.7
25C-3 -25A | ks | 1 | 725 | 725 |  | 71.7 | 71.7 | 796.7 | 796.7
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A | ks | 2 | 1450 | 2900 |  | 58.13 | 116.26 | 1508.13 | 3016.26
16B-1N-030A -16A | ks | 19 | 1540 | 29260 |  | 58.13 | 1104.47 | 1598.13 | 30364.47
PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
25-4-030A -25A,30mA | ks | 1 | 1958 | 1958 |  | 71.7 | 71.7 | 2029.7 | 2029.7
[8 empty] | 0 | 0
MODULÁRNÍ STYKAČ
RSI-20-20-A230 cívka 230V AC | ks | 1 | 556 | 556 |  | 84.33 | 84.33 | 640.33 | 640.33
ČASOVÉ RELÉ
Schodišťový automat 30 s až 10 min. | ks | 1 | 918 | 918 |  | 42 | 42 | 960 | 960
[8 empty] | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4-10mm2 | ks | 60 | 13 | 780 |  | 10.1 | 606 | 23.1 | 1386
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 991.6 | 991.6 | 991.6 | 991.6
Rozvaděč R2 - celkem |  |  |  | 54085 |  |  | 4638.56 |  | 58723.56
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - Slaboproud
Hlavní dveře
Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace | ks | 1 | 5700 | 5700 |  | 0 | 0 | 5700 | 5700
Modul se 6-ti tlačítky 2.generace | ks | 2 | 1900 | 3800 |  | 0 | 0 | 1900 | 3800
Záslepka tlačítek | ks | 4 | 18 | 72 |  | 0 | 0 | 18 | 72
Modul RFID četečky | ks | 1 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | 2500
Povrchový instalační rámeček 2 moduly | ks | 2 | 2600 | 5200 |  | 0 | 0 | 2600 | 5200
Stříška proti dešti povrchová | ks | 2 | 1050 | 2100 |  | 0 | 0 | 1050 | 2100
Napájecí zdroj pro zámek | ks | 1 | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 800 | 800
[8 empty] | 0 | 0
Dveře do školky
Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace | ks | 1 | 5700 | 5700 |  | 0 | 0 | 5700 | 5700
Modul se 6-ti tlačítky 2.generace | ks | 2 | 1900 | 3800 |  | 0 | 0 | 1900 | 3800
Záslepka tlačítek | ks | 4 | 18 | 72 |  | 0 | 0 | 18 | 72
Modul RFID četečky | ks | 1 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | 2500
Povrchový instalační rámeček 3 moduly | ks | 1 | 2600 | 2600 |  | 0 | 0 | 2600 | 2600
Stříška proti dešti povrchová | ks | 1 | 1050 | 1050 |  | 0 | 0 | 1050 | 1050
Napájecí zdroj pro zámek | ks | 1 | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 800 | 800
[8 empty] | 0 | 0
Dveře do kuchyně
Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace | ks | 1 | 5700 | 5700 |  | 0 | 0 | 5700 | 5700
Modul RFID četečky | ks | 1 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | 2500
Povrchový instalační rámeček 3 moduly | ks | 1 | 2600 | 2600 |  | 0 | 0 | 2600 | 2600
Stříška proti dešti povrchová | ks | 1 | 1050 | 1050 |  | 0 | 0 | 1050 | 1050
Napájecí zdroj pro zámek | ks | 1 | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 800 | 800
[8 empty] | 0 | 0
Montáže+monitory+swith PoE
Programování + nastavení | hod | 6 | 500 | 3000 |  | 0 | 0 | 500 | 3000
Kabel Utp kat.5 | m | 410 | 17 | 6970 |  | 0 | 0 | 17 | 6970
Konektory | ks | 50 | 7 | 350 |  | 0 | 0 | 7 | 350
Switch s Poe 18/16 Port 1 Gbps hik | ks | 1 | 6300 | 6300 |  | 0 | 0 | 6300 | 6300
Přístroj videotelefonu 7" černý-stříbrný | ks | 7 | 5400 | 37800 |  | 0 | 0 | 5400 | 37800
[8 empty] | 0 | 0
Podružný pomocný materiál | kmpl | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000
Montážní materiál a práce - Slaboproud - celkem |  |  |  | 104764 |  |  | 0 |  | 104764
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Kontrolní rozpočet elektromontážních prací
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY V SAZOVICÍCH
Projekt | Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod, slaboproud
Investor | Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval
Datum | 29.3.2021
Zpracovatel | Ing. Jaroslav Tesař, projekce elektro, Zlín
CÚ | 2021
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 0
Vyšší sazba DPH % | 0
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0