## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Rozvaděč R2 | 0 | 0
Montážní materiál a práce - Slaboproud | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP67/2 70x45 | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP64/2 2x70x45 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1902 73x42 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOM97 103x50 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KO125E 150x150x77 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Štítek pro označení | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54
117x117x42 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
4x1-2,5mm2 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x1,5-4mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU
d 25 mm, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
d 32 mm, pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
d 25 mm, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
d 32 mm, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
80x40 hranatá | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY4 Žlutozelený, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY16 Žlutozelený, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
4 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm2 | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž ostatních nosných prvků, příchytek dřevěných nebo plastových, počtu otvorů
spojení s konstrukcí | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně | m | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŠŇŮRA SE SILIKONOVOU IZOLACÍ
3x1, pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x1,5, pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x2,5, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x4, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x6, pevně | m | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
3x1,5 až 4 mm2 | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x4 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x6 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x16 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 6 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 16 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ ŠŇŮRY DO
3x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x6 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
POJISTKOVÉ PATRONY
PNA000 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO
1-pól.vyp.(1) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střídav.přep.(6) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kříž.přep.(7) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
1 páčka | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
jednoduchý | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2x,vodorovný | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, KOMPLETNÍ
se svorkou N, 1/0S | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DOMOVNÍ DO VLHKA POD OMÍTKU IP44
jednoduchý, střídavý přepínač | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PROSTOROVÝ TERMOSTAT, DOMOVNÍ
Nástěnný, 230V/6A, spPíná nad 35st.C, diference 2st.C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44
úhel 220st., spínací prvek relé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ČASOVÉ RELÉ DO KRABICE POD OMÍTKU
230V, 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
16A,500V,IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40A,500V,IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
2P+PE, 230V/16A | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU,ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ , KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
2P+PE, 230V/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44
2P+PE, 230V/16A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44
2P+PE, 230V/16A, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ
provedení v Al-pouzdře, s víčkem, 2p+PE, IP55 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,
32A,400V,3p+N+PE, IP44 | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TLAČÍTKO PRŮMYSLOVÉ
Kontakt 1/0, ve skříňce, IP44, doplněno jako TOTAL-STOP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL
montáž čidla, regulátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž ventilátoru, motoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž tepelného spotřebiče | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
seřízení pohybového čidla | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVODNICE "HOP"
Rozvodnice hlavního ohranného pospojování, zapuštěné provedení, ve skříni 30/30cm, sběrnice PE + N | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOPNÝ KABEL
Samoregulační topný kabel, s přiloženým termostatem, délka 1m, 230V/12W, s vídlicí, spíná pod +3st.C, vypíná nad 10st.C | kmpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ MŠ
Napájecí zdroj pro zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ BÍLÉ, KOMPLETNÍ
1/0S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC (CYSY)
H05VV-F-G 2x0,75 mm2 , pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ ŠŇŮRY DO
2x4 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽE
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE
DEMONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 16 mm2 , pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 16 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC (CYSY)
Skříň ocelolechová, zapuštěná, provedení s požární odolností EI30, vybavená pro přímé spotřeby do 80A, soustava TN-C-S, 120M, vybavená pro vývody podle stávajícího stavu, včetně přísušných stavebních prací a osazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Demontáže
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV
4 x 25 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
4x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 25 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných přisazených
2 zdroje | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů ovladačů, řazení
0/1-tlačítkových vypínacích | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V
3 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 x 2,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 x 4 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů,vačkových typ S
25 A,VP,VL, 01 až 02 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA KOMPLETNÍ - DÁLE VIZ KNIHA SVÍTIDEL
A - průmyslové, přisazené s PC-difuzorem, zdroj LED max 5000m, cca 35W, 4000K, IP66 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B - venkovní, nástěnné, přisazené s PC-difuzorem, zdroj LED 2400lm, cca 24W, 4000K, IP54, hliníkové tělo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 1600lm, 18W, IP20, sociální zařízení | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 420lm, 6W, 3000K, IP44, venkovní nadstřešení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 1200lm, 12W, IP54, sociální zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F - kancelářské stropní přisazené s mřížkou, zdroj zářivka 58W, 4000K, IP20, včetně zdrojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
G - stropní, závěsné, do varny kuchyně, s krytem, zdroj LED 3000lm, cca 30W, 4000K, IP54 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 2200lm, 25W, IP20, šatny | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I - stropní, vestavěné do podhledu M600, učebna MŠ, s krytem, zdroj LED max 4300lm, max 39W, 4000K, IP20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N - nouzové evakuační s piktogramem, LED 5W/500lm, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO LED
do 2 zdrojů | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ
s vlastním zdrojem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ ZEMNÍ PRÁCE
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2
Stena do 450mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STEN
Sire 30 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 100 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
BLESKOSVOD
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
DRÁT
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNIČE FeZn
ZT1,5s tyč 1500x26mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SJ2 k zemnící tyči,D=28 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ JÍMAČ
AlMgSi 0,6m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ
Jímací tyč AlMgSi 2000 varianta B (plný profil) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE
na plochou střechu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SJ1 k jímací tyči,D=20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ, NEREZ
SS N spojovací nerez | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZc N zkušební nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOc N na okapové žlaby nerez | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPb připojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
pod krytinu na svahu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
na hřebenáče | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
na plechovou střechu | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do dřeva nebo zdiva | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
ohranný úhelník 1700mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
držák úhelníku | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODDÁLENÝ JÍMAČ
Izolovaný držák L= 530 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Upevňovací objímka na izolační tyč | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINK
SR2b pro pásek 30x4mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR3b spoj pásek-drát | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tvarování mont.dílu | ks | 4
nátěr svorek uložených v zemi | ks | 18
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajícího jímacho vedení bleskosvodu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž a opětná montáž stávajícího obecního stožáru, včetně spolupráce s majitelem | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizní technik | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávajícího stavu v dotčených místnostech - mimo C21 | hod | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce se stavebníkem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace se stavbou | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uzemnění technologie | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s revizním technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Rozvaděč R2
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
Rozvaděčová skříň oceloplechová, zapuštěná s dveřmi, IP30, 5 řad, 120M. Včetně přílušenství. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ
BC160NT305-50-D Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODPÍNAČ
SV-BC-X230 Napěťová spoušť | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BC160NT305-160-V Odpínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHAR."B"
6B-1 -6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10B-1 -10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B-1 -16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHAR."B"
16B-3 -16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20B-3 -20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25B-3 -25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHAR."C"
16C-3 -16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25C-3 -25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B-1N-030A -16A | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
25-4-030A -25A,30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MODULÁRNÍ STYKAČ
RSI-20-20-A230 cívka 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ČASOVÉ RELÉ
Schodišťový automat 30 s až 10 min. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4-10mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - Slaboproud
Hlavní dveře
Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Modul se 6-ti tlačítky 2.generace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Záslepka tlačítek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Modul RFID četečky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Povrchový instalační rámeček 2 moduly | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stříška proti dešti povrchová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj pro zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dveře do školky
Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Modul se 6-ti tlačítky 2.generace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Záslepka tlačítek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Modul RFID četečky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Povrchový instalační rámeček 3 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stříška proti dešti povrchová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj pro zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dveře do kuchyně
Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Modul RFID četečky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Povrchový instalační rámeček 3 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stříška proti dešti povrchová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj pro zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montáže+monitory+swith PoE
Programování + nastavení | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel Utp kat.5 | m | 410 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Konektory | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Switch s Poe 18/16 Port 1 Gbps hik | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj videotelefonu 7" černý-stříbrný | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný pomocný materiál | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montážní materiál a práce - Slaboproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY V SAZOVICÍCH
Projekt | Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod, slaboproud
Investor | Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval
Datum | 29.3.2021
Zpracovatel | Ing. Jaroslav Tesař, projekce elektro, Zlín
CÚ | 2021
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 0
Vyšší sazba DPH % | 0
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0