Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Spisový znak: MMZL-SÚ-30233/2008/Jan

Číslo jednací dokumentu: MMZL  49290/2008	Zlín, dne 11.6.2008

Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka, tel. 577 630 258

Oldřich Vlček, 760 01  Racková 87

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 68/Sazovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.4.2008 podal

Oldřich Vlček, 760 01  Racková 87

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„Rodinný dům Oldřicha Vlčka“

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 49, parc. č. 42/1, 477/1, 534, 569/11 v katastrálním území Sazovice.

Stavba obsahuje:

- Rodinný dům - Jednopodlažní rodinný dům s využitým podkrovím, částečně podsklepený, nepravidelného půdorysného tvaru, max. půdorysných rozměrů 19,1 x 15,1 m. Zastřešení je navrženo jako sedlová střešní konstrukce. Výška hřebene zastřešení je 7,3 m od úrovně +/- 0,000 (úroveň +/- 0,000 je úroveň podlahy 1.NP). Svislá nosná konstrukce rodinného domu je navržená ze systému Porotherm, vodorovná nosná konstrukce je navržená ze systému Porotherm a vložek Miako, nosná konstrukce střechy je navržená dřevěná. Povrchovou úpravu rodinného domu bude tvořit zateplovací systém s povrchovou úpravou strukturovanou omítkou s perlinkou a fasádním nátěrem.

- Přípojka NN - zásobování NN je navrženo přípojkou NN napojenou na stávající nadzemní vedení NN na pozemku p.č. 477/1 k.ú. Sazovice.

- Vodovodní přípojka - zásobování vodou je navrženo vodovodní přípojkou napojenou na stávající vodovodní řad na pozemku p.č. 477/1 k.ú. Sazovice.

- Plynovodní přípojka - zásobování plynem je navrženo plynovodní přípojkou napojenou na stávající plynovodní řad na pozemku p.č. 477/1 k.ú. Sazovice.

- Kanalizační přípojka děšťová - dešťové odpadní vody budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 477/1 k.ú. Sazovice.

- Domovní čistírna odpadních vod - odvedení splaškových odpadních vod je navrženo do domovní čistírny odpadních vod umístěné na pozemku st.pl.. 49 k.ú. Sazovice. Takto předčištěné odpadní vody budou odvedeny do stávajícího vodního toku na pozemku parc.č. 569/11 k.ú. Sazovice.

- Přístup a příjezd - součástí stavby je také komunikační přístup a příjezd napojený na stávající komunikaci na pozemku parc.č. 479/2 k.ú. Sazovice.

- Oplocení – oplocení jižní hranice pozemku st.pl. 49 k.ú. Sazovice v délce 11,2 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Oplocení je navrženo zděné z plných pálených cihel.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěná na pozemcích pozemcích st. p. 49, parc. č. 42/1, 477/1, 534, 569/11 v katastrálním území Sazovice.

Určení prostorového řešení stavby:

- Severozápadní stěna rodinného domu je navržena na severozápadní hranici pozemku st.pl. 49 k.ú. Sazovice, severovýchodní stěna rodinného domu je navržena ve vzdálenosti 1,8 m od severovýchodní hranice pozemku st.pl. 49 k.ú. Sazovice.

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

- Projektová dokumentace pro povolení stavby bude vypracována oprávněnou osobou a v souladu            s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- V dalším stupni projektové dokumentace budou zohledněny připomínky a požadavky vlastníků technické infrastruktury a správce vodního toku, zejména:

Vyjádření Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Bartošova 4393, 760 01 Zlín, ze dne 25.1.2008, č.j. 7859/08/MZL/MM0:

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 “Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 “Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 “Uzemnění a ochranné vodiče“.

b) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b1, příloha č. 3, kap. II. čl.1., 4. a 5). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.

c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5,příloha č. 3 kap. XII. čl.1).

d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV čl .3, 4 a 5).

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak,je možno provést zához.

i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK‚ je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

1) Manipulační a skladové plochy,je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).

m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.

n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

Vyjádření E.ON Česká republika, a.s., se sídlem Zlínská 230, 765 27 Otrokovice, ze dne 24.1.2008, značka STRKAN – Z 050802095:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1) Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a ČSN 33 3301.

2) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.

3) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR.

Vyjádření Moravské vodárenské, a.s., se sídlem Tř.Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, ze dne 1.2.2008, č. 014196/2008/PT:

Při realizaci díla nutno dodržet následující podmínky:

• Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).

• Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.

• Pří zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.

• Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řádů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.

• Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů.

• Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO.

• Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005.

• Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO ke kontrole.

Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 7.5.2007, značka 01364/07/6/6:

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č. 324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení, ovlivnění jeho provozu a byly splněny podmínky tohoto vyjádření.

Nechat si vytyčit plynárenské zařízení minimálně 7 dní před zahájením zemních prací příslušným regionálním centrem JMP, a.s. Při požadavku o vytyčení sdělí investor příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s., ID žádosti uvedené v úvodu tohoto vyjádření. Bez vytýčení a zjištění přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny.

Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s. Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v ochranném pásmu vytyčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.

Rádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození. Neprodleně oznámit dispečinku JMP, a.s. každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení (např. při křížení nebo souběhu) požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s., ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

Lože plynárenského zařízení před zásypem řádně zapískovat, zhutnit a osadit výstražnou fólií, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

V případě provádění protlaku musí být vytyčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1 m před plynovodem. V místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenského zařízení vyhotovený společností k této činnosti oprávněné.

Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Plynovodní přípojka

Zhotovení přípojky může provést pouze subjekt k této činnosti oprávněný. Plynovodní přípojka bude zhotovena a provozována mj. v souladu ČSN EN 12007 (1 - 4), ČSN EN 12327, ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 905 01 a ustanovení Energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5 pracovních dní oznámeno příslušnému pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP a.s.‚ který provede kontrolu pravomocného stavebního povolení pro daný rozsah stavby, provede přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat (mj. přizvat k přejímce vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce apod.).

Není-li uvedeno jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření potrubí a polohopisných prvků dle směrnice JMP a.s. 8/2000. Zhotovitel protokolárně předá investorovi hotové dílo. Před propojením plynovodní přípojky s distribučním plynovodem předá investor technickou dokumentaci plynovodní přípojky dle TPG 905 01 vč. geodetického zaměření (není-li uvedeno jinak) a žádost o propojení plynovodní přípojky s distribučním plynovodem bez současného uvedení do provozu.

Geodetické zaměření bude předáno pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP a.s. min. 5 dní před termínem přejímky plynárenského zařízení. Propojení plynovodní přípojky s distribučním plynovodem provede smluvní partner JMP a.s. na základě písemného souhlasu JMP, a.s.

Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí stavby (naplnit plynovodní přípojku plynem) bez současného uvedení stavby do provozu, po provedení úspěšné tlakové zkoušky a vyhotovení kladné revizní zprávy. Po dokončení všech dílčích částí stavby podá investor bez zbytečného odkladu na příslušný stavební úřad žádost o provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb., § 119).

Uvedení plynovodní přípojky do provozu - užívat dokončenou stavbu při zajištění trvalé dodávky plynu je možné až po přejímce díla, předložení smlouvy o způsobu provozování a po provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119).

Požadujeme, aby plynovodní přípojka byla do doby propojení s distribučním plynovodem natlakována vzduchem na cca 100 kPa.

Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob (dle ustanovení Energetického zákona č. 458/2000 Sb.).

Odběrné plynové zařízení (dále OPZ)

OPZ lze připojit po naplnění požadavků bezpečnosti a spolehlivosti, předložení kladné výchozí revizní zprávy na toto zařízení, uzavření smlouvy o prodeji a dodávce zemního plynu.

Zhotovení OPZ může provést pouze subjekt k této činnosti oprávněný. OPZ bude zhotoveno a provozováno m.j. v souladu ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 03 a TPG 934 01.

OPZ je možno uvést do provozu a užívat ho po provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb., § 119).

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Zlín, se sídlem Školní 3362, 760 01 Zlín, ze dne 12.2.2008, zn. 110/2008/Ml:

Nebudou překročeny povolené limity znečištění a zaústění do potoka bude provedeno vyústním objektem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Oldřich Vlček, nar. 22.8.1975, 760 01  Racková 87

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 9.4.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad Magistrátu města Zlína (dále jen “stavební úřad“) oznámil dne 30.4.2008 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5.6.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Z obsahu protokolu vyplývá, že lze vydat rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Podle odst. 1 citovaného ustanovení stavebního zákona jsou účastníky územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky řízení mj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ dle ust. § 85 odst. 2 písm. d) a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad za použití ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona a dle § 25 odst. 1  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“) doručuje územní rozhodnutí účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení se provede vyvěšením územního rozhodnutí po dobu 15 dnů na příslušné úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se územní rozhodnutí doručuje jednotlivě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – plochy bydlení. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dokumentaci pro územní řízení vypracoval Jaroslav Jáně, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT – 1300671.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Josef Janečka

technik oddělení stavebně správního řízení

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

dodejky :
Oldřich Vlček, 760 01  Racková 87

Obec Sazovice, 763 01  Sazovice 180

dotčené orgány :
MMZ odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Míru 12, 761 40  Zlín
MMZ odbor dopravy a silničního hospodářství, ul. L. Váchy 602, 761 40  Zlín

ostatní :
Jihomoravská plynárenská, a.s. Zlín, Vodní 4067, 760 01  Zlín
Zemědělská vodohospodářská správa územní pracoviště Zlín, Školní 3362, 760 01  Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23  Zlín
E.ON Česká republika, s.r.o., Zlínská 230, 765 27  Otrokovice
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49  Zlín
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Oddělení technické dokumentace, Jana Babáka 2733, 662 90  Brno